## Table 1
Cennik - drobny sprzęt laboratoryjny. Obowiazuje do 9.04.2027r.
L.p. | Nazwa | Jedn. | Numer katalogowy producenta | Producent/ dystrybutor | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto
1 | Filtr odśrodkowy o progu odcięcia 10kDa Specyfikacja produktu: Właściwości materiałowe: •Membrana filtracyjna: z regenerowanej celulozy o niskim powinowactwie wiązania (low binding) •Podstawa membrany: Poliacetal (polyacetal) •Górna część urządzenia: Poliwęglan (polycarbonate) •Probówka na filtrat/koncentrat: Polipropylen (polypropylene) •Uszczelka: Silikon klasy medycznej (medical-grade silicone O-ring) Parametry fizyczne: •Pojemność robocza: 0,5 mL •Powierzchnia filtracyjna: 0,32 cm² •Wielkość porów membrany: 10 kDa NMWCO (nominal molecular weight cut-off) •Objętość resztkowa (holdup volume): >10 μL •Długość całkowita: 4,50 cm (1,8 cala) •Średnica: 12,3 mm Cechy użytkowe: •Produkt niesterylny (non-sterile) •Zastosowanie: Oczyszczanie DNA, oczyszczanie RNA, ekstrakcja białek, oczyszczanie białek •Kompatybilność: Kompatybilny z wirówkami laboratoryjnymi Linia produktu: •Microcon® lub równoważna Jakość i certyfikacja: •Poziom jakości: 400 lub wyższy Warunki opakowania: •Opakowanie zbiorcze: 100 sztuk (pkg of 100 ea) •Warunki dostawy: Produkty powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznymi numerami katalogowymi i/lub partii Wymagania dodatkowe: 1.Produkt musi spełniać powyższe parametry i być kompatybilny z opisanymi specyfikacjami. 2.Proszę o potwierdzenie, że produkt spełnia wszystkie wymagania dotyczące materiałów, jakości, funkcjonalności oraz certyfikacji. | op. | MRCPRT010 | Millipore | 2916 | 23% | 3586.68
2 | Filtr odśrodkowy o progu odcięcia 30kDaSpecyfikacja produktu: Właściwości materiałowe: •Membrana filtracyjna: z regenerowanej celulozy o niskim powinowactwie wiązania (low binding) •Podstawa membrany: Poliacetal (polyacetal base) •Górna część urządzenia: Poliwęglan (polycarbonate device top) •Probówka na filtrat/koncentrat: Polipropylen (polypropylene tube) •Uszczelka: Silikon klasy medycznej (silicone O-ring, medical-grade) Parametry fizyczne: •Pojemność robocza: 0,5 mL •Objętość próbki: 0,5 mL •Powierzchnia filtracyjna: 0,32 cm² •Wielkość porów membrany: 30 kDa NMWCO (nominal molecular weight cut-off) •Objętość zatrzymana (holdup volume): >10 μL •Długość całkowita: 4,50 cm (1,8 cala) •Średnica zewnętrzna: 12,3 mm Cechy użytkowe: •Produkt niesterylny (non-sterile) •Zastosowanie: Oczyszczanie DNA, oczyszczanie RNA, ekstrakcja białek, oczyszczanie białek •Kompatybilność: Kompatybilny z wirówkami laboratoryjnymi Linia produktu: •Microcon® lub równoważna Jakość i certyfikacja: •Poziom jakości: 400 lub wyższy Warunki opakowania: •Opakowanie zbiorcze: 100 sztuk (pkg of 100 ea) •Warunki dostawy: Produkty muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczeniem numeru partii oraz katalogowego Wymagania dodatkowe: 1.Produkt musi spełniać powyższe parametry i być kompatybilny z opisanymi specyfikacjami. 2.Proszę o potwierdzenie, że produkt spełnia wszystkie wymagania dotyczące materiałów, jakości, funkcjonalności oraz certyfikacji. | op. | MRCF0R030 | Millipore | 2882 | 23% | 3544.86
3 | Filtr odśrodkowy o progu odcięcia 3kDa Właściwości materiałowe: •Zakrętka: wykonana z polipropylenu (polypropylene cap) •Probówka: wykonana z polipropylenu (polypropylene tube) •Membrana filtracyjna: regenerowana celuloza (regenerated cellulose membrane) •Obudowa: kopolimer styren-butadien (styrene-butadiene housing) Parametry fizyczne: •Całkowita pojemność: 0,5 mL •Pojemność robocza: do 500 μL •Objętość próbki: 0,5 mL •Powierzchnia filtracyjna: 1 cm² •Wielkość porów membrany: 3 kDa MWCO (molekularny limit masy cząsteczkowej) •Długość całkowita: 4,99 cm (1,96 cala) •Średnica: 10,8 mm Cechy użytkowe: •Produkt niesterylny (non-sterile) •Przeznaczenie: ekstrakcja białek, oczyszczanie białek •Kompatybilność: z wirówkami laboratoryjnymi •Linia produktu: Amicon® Ultra lub równoważna Jakość i certyfikacja: •Poziom jakości: 400 lub wyższy •Kategoria produktu ekologicznego: Re-engineered •Produkt zakwalifikowany jako: Greener Alternative Product (ekologiczna alternatywa) Warunki opakowania: •Opakowanie 96 sztuk •Opakowania muszą być oryginalne, fabrycznie zamknięte i oznaczone numerem partii oraz katalogowym | op. | UFC500396 | Millipore | 2525 | 23% | 3105.75
4 | Filtr odśrodkowy o progu odcięcia 3kDa tylko większe opakowanie Właściwości materiałowe: •Zakrętka: wykonana z polipropylenu (polypropylene cap) •Probówka: wykonana z polipropylenu (polypropylene tube) •Membrana filtracyjna: regenerowana celuloza (regenerated cellulose membrane) •Obudowa: kopolimer styren-butadien (styrene-butadiene housing) Parametry fizyczne: •Całkowita pojemność: 0,5 mL •Pojemność robocza: do 500 μL •Objętość próbki: 0,5 mL •Powierzchnia filtracyjna: 1 cm² •Wielkość porów membrany: 3 kDa MWCO (molekularny limit masy cząsteczkowej) •Długość całkowita: 4,99 cm (1,96 cala) •Średnica: 10,8 mm Cechy użytkowe: •Produkt niesterylny (non-sterile) •Przeznaczenie: ekstrakcja białek, oczyszczanie białek •Kompatybilność: z wirówkami laboratoryjnymi •Linia produktu: Amicon® Ultra lub równoważna Jakość i certyfikacja: •Poziom jakości: 400 lub wyższy •Kategoria produktu ekologicznego: Re-engineered •Produkt zakwalifikowany jako: Greener Alternative Product (ekologiczna alternatywa) Warunki opakowania: •Opakowanie po 500 sztuk •Opakowania muszą być oryginalne, fabrycznie zamknięte i oznaczone numerem partii oraz katalogowym | op. | UFC5003BK | Millipore | 10090 | 23% | 12410.7
5 | Koncentrator próbek do szybkiego, niedenaturującego zatężania próbek biologicznych metodą ultrafiltracji, przeznaczony zgodnie z poniższą specyfikacją: Materiały: •Obudowa: poliwęglan (polycarbonate housing) •Membrana: polieterosulfonowa (polyethersulfone membrane) •Sterylność: Produkt niesterylny (non-sterile) Właściwości fizyczne: •Rozmiar probówki: ok. 2,2 mL •Pojemność robocza: 500 μL •Wielkość porów membrany: 5 kDa MWCO (molekularny limit masy cząsteczkowej) •Kompatybilny zakres pH: od 1 do 9 •Technologia dead-stop: zapobiega nadmiernemu zatężeniu próbki i umożliwia bezpośrednie odzyskanie koncentratu •Typ membrany: pionowa, ograniczająca zatykanie i umożliwiająca wysokie prędkości przepływu Wydajność i zastosowanie: •Możliwość 30-krotnego zatężenia próbki •Odzysk cząsteczek docelowych: zazwyczaj powyżej 95% •Proces ultrafiltracji w jednej probówce: górna komora z próbką, dolna – na filtrat •Zastosowanie: szybkie, niedenaturujące zatężanie białek, peptydów, kwasów nukleinowych i innych cząsteczek biologicznych •Obsługiwane objętości próbek: od 100 μL do 20 mL (produkt konkretny dla objętości ok. 0,5 mL) Opakowanie: •Opakowanie zbiorcze: 25 sztuk •Produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach producenta z widocznym numerem partii i datą ważności Warunki transportu i przechowywania: •Przechowywanie: temperatura pokojowa (room temp) Produkt może być wysłany na maksymalnie 90 dni przed upływem daty ważności | op. | 28-9322-23 | Cytiva | 1000 | 23% | 1230