| Dane wejściowe | # Przebieg procesu | Osoba odpowiedzialna za właściwe wykonanie zadania | Dane wyjściowe |
| --- | --- | --- | --- |
| Zgłoszenie awarii aparatu do Działu Aparatury | ##### Opis usterki - awarii | Użytkownik aparatu | Przekazanie zgłoszenia |
| Przyjęcie zgłoszenia | ###### Wybór serwisanta wewnętrznego | Kierownik Działu Aparatury Naukowej | Karta pracy |
| Przyjęcie zlecenia | Naprawa | konserwator | Protokół naprawy |
| Potwierdzenie sprawności aparatu na karcie pracy | Uruchomienie aparatu | Użytkownik | Użytkowanie aparatu |

Sprawdził i zatwierdził do stosowania Zastępca Kanclerza ds. Logistyki Jacek Czajka 15.05.2013r Imię i nazwisko Data Podpis